## Παραδοχές
Μεταβλητή | Μεταβλητή στον κώδικα | Τιμή | Κατηγορία | Επεξήγηση | Πηγή | Αρχείο κώδικα
Εμβαδόν θερμοκηπίου | geometry.area_m2 | 5000 m² | SITE-SPECIFIC | Πραγματικό σχέδιο (5 στρέμματα) — προς επιβεβαίωση με τελική μελέτη | Δεδομένο του χρήστη, όχι βιβλιογραφία | config/greenhouse_example.yaml
Ύψος θερμοκηπίου | geometry.height_m | 5.67 m | SOURCED | Μέσο ύψος τόξου, παράγεται από πραγματική γεωμετρία (πλευρικό 4.0m, κορυφή 6.5m, κόλπος 9.6m) | papers/geothermiki-s192g-quote.md — πραγματική προσφορά Γεωθερμική α.ε | config/greenhouse_example.yaml
U-value κάλυψης | geometry.cover_u_value_w_m2k | 4.4 W/m²K | SOURCED | Διπλό φουσκωτό PE (όχι μονό γυαλί) — U-value με αέρα ανάμεσα στα δύο στρώματα | papers/tunnelvisionhoops-double-layer.md (με επιφύλαξη πάχους φιλμ) · papers/geothermiki-s192g-quote.md | config/greenhouse_example.yaml
Διαπερατότητα κάλυψης | geometry.cover_transmissivity | 0.90 | SOURCED | 180μm θερμικό/anti-drip φιλμ, πραγματικό υλικό κάλυψης της προσφοράς — 88-92% PAR | papers/greenhouse-film-180micron-transmission.md · papers/geothermiki-s192g-quote.md | config/greenhouse_example.yaml
Συντελεστής επιφάνειας κάλυψης | geometry.cover_area_factor | 1.45 | SOURCED | Υπολογισμένο από πραγματική γεωμετρία τόξου (5 κόλποι x 9.6m, rise 2.5m, μήκος 100m) | papers/geothermiki-s192g-quote.md — πλήρης παραγωγή στο αρχείο | config/greenhouse_example.yaml
Ηλεκτρική ισχύς CHP | chp.electric_power_kw | 1000 kW | SITE-SPECIFIC | Πραγματικό σχέδιο μονάδας συμπαραγωγής 1MW | Δεδομένο του χρήστη | config/greenhouse_example.yaml
Λόγος θερμότητας/ισχύος CHP | chp.heat_to_power_ratio | 1.15 | PLACEHOLDER | kW ανακτήσιμης θερμότητας ανά kW ηλεκτρικής ισχύος | papers/ugi-chp-overview.md — γενικό εύρος 0.8-1.2, όχι το συγκεκριμένο μηχάνημα | config/greenhouse_example.yaml
CO2 ανά kWh ηλεκτρικής | chp.co2_kg_per_kwh_elec | 0.18 kg/kWh | PLACEHOLDER | Ανακτημένο CO2 καυσαερίων ανά kWh ηλεκτρικής παραγωγής | Παράγωγη εκτίμηση (υπολογισμός από τυπικό συντελεστή εκπομπών φυσικού αερίου), καμία άμεση πηγή | config/greenhouse_example.yaml
Setpoint θερμοκρασίας ημέρας | climate_control.heating_setpoint_day_c | 20.0 °C | SOURCED | Στόχος θέρμανσης κατά τη διάρκεια της ημέρας | papers/researchgate-323225604-temp-vpd-review.md | config/greenhouse_example.yaml
Setpoint θερμοκρασίας νύχτας | climate_control.heating_setpoint_night_c | 17.0 °C | SOURCED | Στόχος θέρμανσης κατά τη διάρκεια της νύχτας | papers/researchgate-323225604-temp-vpd-review.md | config/greenhouse_example.yaml
Ώρα έναρξης ημέρας | climate_control.day_start_hour | 6 | PLACEHOLDER | Ρολογιακή ώρα έναρξης 'ημέρας' στο μοντέλο ελέγχου — όχι πραγματική ανατολή | Δεν τεκμηριώθηκε — θα μπορούσε να υπολογίζεται από latitude/εποχή | config/greenhouse_example.yaml
Ώρα λήξης ημέρας | climate_control.day_end_hour | 20 | PLACEHOLDER | Ρολογιακή ώρα λήξης 'ημέρας' — όχι πραγματική δύση | Δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Περιθώριο αερισμού | climate_control.vent_temp_margin_c | 2.0 °C | PLACEHOLDER | Βαθμοί πάνω από το setpoint πριν ενεργοποιηθεί ο αερισμός | Μηχανολογική σύμβαση ελέγχου, όχι βιβλιογραφία τομάτας | config/greenhouse_example.yaml
Μέγιστος αερισμός | climate_control.vent_max_ach | 15.0 ACH | PLACEHOLDER | Μέγιστες εναλλαγές αέρα ανά ώρα υπό πλήρη αερισμό | Εύλογη τάξη μεγέθους, όχι μετρημένο σε αυτό το θερμοκήπιο | config/greenhouse_example.yaml
Ελάχιστος αερισμός | climate_control.vent_min_ach | 0.5 ACH | PLACEHOLDER | Βασική διαρροή αέρα, πάντα παρούσα | Γενική παραδοχή, δεν μετρήθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Setpoint CO2 ημέρας | climate_control.co2_setpoint_day_ppm | 700 ppm (ήταν 900) | SOURCED | Setpoint CO2 ημέρας. Διορθώθηκε: 900ppm δεν έδινε κανένα επιπλέον yield από τα 700ppm — σπατάλη χωρητικότητας δοσομέτρησης | papers/tomato-co2-optimum-700ppm.md | config/greenhouse_example.yaml
CO2 περιβάλλοντος | climate_control.co2_ambient_ppm | 420.0 ppm | SOURCED | Τρέχουσα ατμοσφαιρική συγκέντρωση CO2 — πραγματικό δεδομένο, όχι παραδοχή μοντέλου | papers/noaa-mauna-loa-co2.md — NOAA Mauna Loa (σημείωση: ελαφρώς ξεπερασμένο, βλ. κάρτα πηγής) | config/greenhouse_example.yaml
Θερμική μάζα | climate_control.effective_heat_capacity_j_m2k | 40000 J/m²K | PLACEHOLDER | Συγκεντρωτική θερμοχωρητικότητα ανά m² δαπέδου (αέρας + δομή, απλοποιημένο single-zone μοντέλο) | Μηχανολογική εκτίμηση, δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Εξοικονόμηση θερμοκουρτίνας | climate_control.screen_energy_saving_fraction | 0.55 | SOURCED | Ποσοστό μείωσης ΚΑΙ θερμικής απώλειας ΚΑΙ ηλιακού κέρδους/φωτός (ίδιο ύφασμα, ίδιο ποσοστό και για τα δύο) όταν η κουρτίνα είναι κλειστή. Ανάπτυξη πλήρως αυτόματη (νύχτα / πολλή ζέστη / κρύο με έλεγχο οφέλους έναντι χαμένου ήλιου) — όχι πλέον ρυθμιζόμενο ωράριο. | papers/geothermiki-s192g-quote.md — πραγματικός εξοπλισμός τύπου PH55 | config/greenhouse_example.yaml, twin/climate_model.py, twin/simulate.py, twin/crop_model.py (μέσω simulate.py)
Ποικιλία | crop.variety | Beefsteak tomato | SITE-SPECIFIC | Placeholder ποικιλία τομάτας | Δεδομένο του χρήστη | config/greenhouse_example.yaml
Ημερομηνία φύτευσης | crop.planting_date | 2026-09-15 | SITE-SPECIFIC | Placeholder ημερομηνία φύτευσης | Δεδομένο του χρήστη | config/greenhouse_example.yaml
Πυκνότητα φυτών | crop.density_plants_per_m2 | 2.5 φ/m² | SOURCED | Φυτά ανά m² — τυπική εμπορική πυκνότητα single-stem high-wire καλλιέργειας | papers/vt-extension-spes-474.md · papers/peet-welles-greenhouse-tomato-production.md | config/greenhouse_example.yaml
Πυκνότητα αναφοράς κόμης | crop.reference_density_plants_per_m2 | 2.5 φ/m² | SOURCED | Πυκνότητα στην οποία η κόμη θεωρείται πλήρως κλειστή (LAI = lai_max) | papers/vt-extension-spes-474.md · papers/peet-welles-greenhouse-tomato-production.md | twin/params.py
Μέγιστο LAI | crop.lai_max | 3.5 | PLACEHOLDER | Μέγιστος δείκτης φυλλικής επιφάνειας (Leaf Area Index) | Εύλογη τάξη μεγέθους (συνήθως αναφέρεται 3-4), δεν τεκμηριώθηκε ξεχωριστά | config/greenhouse_example.yaml
Μέρες ράμπας LAI | crop.lai_ramp_days | 60 | PLACEHOLDER | Μέρες μετά τη φύτευση μέχρι να φτάσει περίπου στο μέγιστο LAI | Μηχανολογική εκτίμηση, δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Έναρξη καρποφορίας | crop.fruiting_start_days | 35 | PLACEHOLDER | Μέρες μετά τη φύτευση πριν ξεκινήσει ο διαμερισμός προς τον καρπό | Εύλογη τάξη μεγέθους, δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Ράμπα καρποφορίας | crop.fruiting_ramp_days | 20 | PLACEHOLDER | Μέρες μέχρι να φτάσει το πλήρες ποσοστό διαμερισμού προς τον καρπό | Δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Μέγιστο ποσοστό διαμερισμού καρπού | crop.fruit_partition_fraction_max | 0.85 | SOURCED | Μέγιστο ποσοστό ξηράς ουσίας που κατευθύνεται στον καρπό στην αιχμή καρποφορίας. Ανέβηκε από 0.6 → 0.85 στις 2026-08-19. | papers/bertin-gary-1993-tomgro.md — TOMGRO, Bertin & Gary 1993 (80-90%) | config/greenhouse_example.yaml, twin/params.py
Ξηρά ουσία καρπού | crop.dry_matter_content_fruit | 0.055 | SOURCED | Ποσοστό ξηράς ουσίας νωπού καρπού τομάτας (5.5%) | papers/usda-fdc-tomato-170457.md — USDA FoodData Central | config/greenhouse_example.yaml
Μέγιστος ρυθμός φωτοσύνθεσης | P_MAX_UMOL_M2_LEAF_S | 20.0 µmol/m²/s | SOURCED | Ρυθμός φωτοσύνθεσης σε κορεσμό φωτός/CO2/θερμοκρασίας, ανά m² φύλλου | papers/researchgate-258515123-photosynthesis-ec.md — συντηρητικό άκρο του εύρους 20-40 | twin/crop_model.py
Ημικορεσμός φωτισμού | LIGHT_HALF_SAT_W_M2 | 200.0 W/m² | PLACEHOLDER | Επίπεδο φωτισμού στο οποίο επιτυγχάνεται το μισό του P_max | Εύλογη τάξη μεγέθους, δεν τεκμηριώθηκε ξεχωριστά | twin/crop_model.py
Ημικορεσμός CO2 | CO2_HALF_SAT_PPM | 375 (ήταν 200) | PLACEHOLDER | Σχήμα καμπύλης CO2. Βιοχημικά τεκμηριωμένο (Rubisco Km, Ci/Ca-adjusted ~340-430ppm). Μόνο του δεν αρκεί (ελαστικότητα <1) — χρειάζεται και το CO2→LAI κανάλι από κάτω | papers/co2-half-saturation-tomato.md | twin/crop_model.py
Ελάχιστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης | T_MIN_C | 10.0 °C | PLACEHOLDER | Καρδιναλική ελάχιστη θερμοκρασία για φωτοσύνθεση (κάτω από αυτήν, μηδενική) | Δεν αλλάχθηκε σε αυτό το πέρασμα — βλ. docs/assumptions/crop-model.md | twin/crop_model.py
Βέλτιστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης | T_OPT_C | 27.0 °C | SOURCED | Καρδιναλική βέλτιστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης. Ανέβηκε από 24 → 27°C στις 2026-08-19. | papers/researchgate-323225604-temp-vpd-review.md · papers/frontiers-2017-00365-heat-photosynthesis.md (βέλτιστο 25-35°C) | twin/crop_model.py
Μέγιστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης | T_MAX_C | 35.0 °C | PLACEHOLDER | Καρδιναλική μέγιστη θερμοκρασία (πάνω από αυτήν, μηδενική φωτοσύνθεση) | Ταιριάζει με τη βιβλιογραφία που βρέθηκε, δεν επαληθεύτηκε ξεχωριστά | twin/crop_model.py
Ρυθμός αναπνοής συντήρησης | MAINTENANCE_RESPIRATION_FRACTION_PER_DAY | 0.015 /ημέρα | PLACEHOLDER | Ποσοστό της συνολικής ξηράς ουσίας που 'καίγεται' με αναπνοή ανά ημέρα, στη βέλτιστη θερμοκρασία | Εύλογη τάξη μεγέθους, δεν τεκμηριώθηκε ξεχωριστά | twin/crop_model.py
Πηγή καιρού | weather.source, weather.csv_path | csv_typical_year (ενεργό) / synthetic (fallback) | SOURCED (ενεργό) / PLACEHOLDER (fallback) | Ενεργή πηγή: csv_typical_year -- πραγματικά ιστορικά δεδομένα (θερμοκρασία/υγρασία/ηλιακή ακτινοβολία), 10ετία 2015-2024, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, μέσος όρος ανά μήνα/ημέρα/ώρα σε 'τυπικό έτος' από Open-Meteo. Αποκάλυψε ένα πραγματικό bug στον αερισμό (βλ. γραμμή 'Κατώφλι σκίασης') που το συνθετικό μοντέλο έκρυβε -- μετά τη διόρθωση: yield 150 ημερών 14.11->32.79 kg/m2, min εσωτερική θερμοκρασία 3.9C->15.6C. Fallback: synthetic -- συνθετική γεννήτρια καιρού (sine waves), κρατιέται μόνο ως fallback source, όχι πλέον default. | docs/papers/open-meteo-historical-weather-api.md | twin/weather.py, scripts/fetch_weather.py, config/greenhouse_example.yaml
Γεωγραφικό πλάτος | weather.latitude_deg | 37.9° | SITE-SPECIFIC | Πλάτος Αθήνας· ΣΗΜΕΙΩΣΗ: δεν χρησιμοποιείται ακόμα στη συνθετική γεννήτρια καιρού | Δεδομένο του χρήστη (Αθήνα ως προσωρινή τοποθεσία) | config/greenhouse_example.yaml
Μέση ετήσια θερμοκρασία | weather.mean_annual_temp_c | 18.0 °C | SITE-SPECIFIC | Ταιριάζει περίπου με το κλίμα Αττικής | Εύλογο, δεν επαληθεύτηκε με συγκεκριμένο μετεωρολογικό dataset | config/greenhouse_example.yaml
Εποχιακό εύρος θερμοκρασίας | weather.seasonal_amplitude_c | 9.0 °C | PLACEHOLDER | Διαφορά καλοκαιριού/χειμώνα στη συνθετική καμπύλη | Εύλογη τάξη μεγέθους για Μεσογειακό κλίμα, δεν επαληθεύτηκε | config/greenhouse_example.yaml
Ημερήσιο εύρος θερμοκρασίας | weather.diurnal_amplitude_c | 6.0 °C | PLACEHOLDER | Διαφορά μέρας/νύχτας στη συνθετική καμπύλη | Δεν επαληθεύτηκε με πραγματικά δεδομένα σταθμού | config/greenhouse_example.yaml
Μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία | weather.peak_solar_w_m2 | 850.0 W/m² | PLACEHOLDER | Ακτινοβολία αιχμής μεσημεριού καλοκαιριού | Εύλογο για Μεσογειακά γεωγραφικά πλάτη (τυπικά 800-1000), δεν επαληθεύτηκε ξεχωριστά | config/greenhouse_example.yaml
Θερμοχωρητικότητα αέρα | AIR_VOLUMETRIC_HEAT_CAPACITY_J_M3K | 1200 J/m³K | ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ | Πυκνότητα αέρα (~1.2 kg/m³) × ειδική θερμότητα (~1005 J/kgK) | Φυσική σταθερά — οποιαδήποτε αναφορά φυσικής/μηχανικής | twin/climate_model.py
Πυκνότητα CO2 | CO2_DENSITY_KG_M3 | 1.83 kg/m³ | ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ | Πυκνότητα αερίου CO2 στους ~20°C | Φυσική σταθερά — καταστατική εξίσωση αερίων, MW=44g/mol | twin/climate_model.py
Συντελεστής εξασθένησης φωτός κόμης | CANOPY_LIGHT_EXTINCTION_COEFF | 0.75 | SOURCED | Beer-Lambert k — ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφά η κόμη ανάλογα με το LAI | papers/tomato-canopy-extinction-coefficient.md | twin/crop_model.py
Ποσοστό ενέργειας σε διαπνοή | TRANSPIRATION_ENERGY_FRACTION | 0.70 | SOURCED | Ποσοστό απορροφημένης ακτινοβολίας που μετατρέπεται σε διαπνοή (υδρατμούς) αντί αισθητή θερμότητα | papers/tomato-transpiration-latent-heat-fraction.md | twin/crop_model.py
Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης | LATENT_HEAT_OF_VAPORIZATION_J_KG | 2.45e6 J/kg | ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ | Φυσική σταθερά νερού στους ~20°C | Standard μετεωρολογική τιμή (π.χ. FAO-56) | twin/crop_model.py
Πίεση κορεσμού υδρατμών (τύπος) | _saturation_vapor_pressure_kpa (Tetens) | — | ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ | Τυπικός μετεωρολογικός τύπος (Tetens/Magnus) για πίεση κορεσμού υδρατμών ανά θερμοκρασία | FAO-56 Penman-Monteith (Allen et al. 1998), standard εξίσωση | twin/climate_model.py
Θερμοκρασία επιφάνειας κάλυψης (κλάσμα) | climate_control.cover_surface_temp_fraction | 0.3 | PLACEHOLDER | Πόσο κοντά στην εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται η εσωτερική επιφάνεια της κάλυψης — καθορίζει πότε συμπυκνώνεται υγρασία | papers/greenhouse-condensation-dewpoint-physics.md (μηχανισμός sourced, τιμή engineering estimate) | twin/params.py, twin/climate_model.py
Ρυθμός συμπύκνωσης | climate_control.condensation_rate_constant | 2.0 /h | PLACEHOLDER | Ρυθμός χαλάρωσης πίεσης υδρατμών προς το επίπεδο κορεσμού της κρύας επιφάνειας κάλυψης | Engineering estimate, όχι μετρημένος συντελεστής μεταφοράς μάζας | twin/params.py, twin/climate_model.py
Setpoint αφύγρανσης | climate_control.dehumidification_setpoint_pct | 70% | SOURCED | Στόχος RH του ενεργητικού συστήματος αφύγρανσης (OptiClima). 70% = βιβλιογραφικό βέλτιστο επικονίασης (πάνω από 80% κολλάνε γύρεις, κάτω από 60% στεγνώνει το στίγμα). Νέο yield: 15.49 kg/m² (μέσο VPD 0.88 kPa, κοντά στο optimum) | papers/greenhouse-tomato-optimal-rh.md | twin/params.py, twin/climate_model.py
Καρδινάλια σημεία VPD φωτοσύνθεσης | VPD_MIN_KPA, VPD_OPT_KPA, VPD_MAX_KPA | 0.2, 0.85, 2.0 kPa | SOURCED | Καμπύλη απόκρισης φωτοσύνθεσης στο VPD (κλείσιμο στομάτων σε υψηλό VPD) | papers/tomato-vpd-optimal-range.md | twin/crop_model.py
Πλατό κορεσμού CO2 φωτοσύνθεσης | CO2_SATURATION_PPM | 700 ppm | SOURCED | Bug fix: η καμπύλη Michaelis-Menten δεν είχε ανώτατο όριο, το yield ανέβαινε επ' άπειρον με το CO2. Μελέτη 500/700/850/1000ppm σε ντομάτα βρήκε 700ppm βέλτιστο, καμία βελτίωση πάνω από αυτό | papers/tomato-co2-optimum-700ppm.md | twin/crop_model.py
Ενίσχυση LAI από CO2 | CO2_LAI_BOOST_MAX, CO2_AMBIENT_REFERENCE_PPM | 0.2688, 420ppm | SOURCED | Το CO2 μεγαλώνει τη φυλλική επιφάνεια (LAI +26.88% στα 700ppm vs ambient), όχι μόνο τη στιγμιαία φωτοσύνθεση — συσσωρευτικό κανάλι. Μαζί με το K=375 φτάνει yield gain ~56.4% ambient→700ppm (στόχος βιβλιογραφίας 56-74%) | papers/co2-lai-growth-boost.md | twin/crop_model.py
Περιθώριο ασφαλείας CHP για κουρτίνα | climate_control.chp_heat_margin_fraction | 0.9 | PLACEHOLDER | Η κουρτίνα ενεργοποιείται για λόγο κρύου όταν η απαιτούμενη ισχύς θέρμανσης ξεπερνά το 90% της σταθερής ισχύος CHP (όχι το 100%, ώστε να προλάβει πριν χαθεί το setpoint) — επιλογή μηχανικής ασφάλειας από τον χρήστη, όχι βιβλιογραφική τιμή | Επιλογή χρήστη, δεν υπάρχει βιβλιογραφική πηγή | twin/params.py, twin/climate_model.py
Κατώφλι σκίασης (ζέστη) | VENT_RAMP_BAND_C (twin/climate_model.py, σταθερά κώδικα) | 5.0°C | PLACEHOLDER | Η κουρτίνα κλείνει για σκίαση μόνο όταν ούτε ο πλήρης αερισμός θα αρκούσε — ελέγχεται τώρα (2026-08-25) εφαρμόζοντας πραγματικά τον υπολογισμό πλήρους αερισμού (_ventilated_temp), όχι με σταθερό περιθώριο. Bug fix: ο αερισμός υπερέβαλλε και γκρέμιζε τη θερμοκρασία μέχρι την εξωτερική αντί να σταματά στο δικό του στόχο (vent_setpoint) — γι' αυτό νωρίτερα φαινόταν λανθασμένα ότι δεν έφτανε η CHP. | papers/thermal-screen-automatic-control-logic.md | twin/climate_model.py
Ενεργοποίηση fan-pad ψύξης | climate_control.fan_pad_cooling_enabled | true (ενεργό σε αυτό το config, default false) | Επιλογή config | Αρχική on/off επιλογή στο config για το αν το θερμοκήπιο διαθέτει σύστημα εξατμιστικής ψύξης fan-pad — ζητήθηκε ρητά από τον χρήστη. Ενεργοποιήθηκε στο ενεργό config μετά από δοκιμή 300 ημερών (1/3/2027, καλύπτει καλοκαίρι) που έδειξε μεγάλο όφελος: max εσωτερική θερμοκρασία 35.6°C→25.5°C, ώρες >28°C 955→0, yield 76.67→92.26 kg/m². Default false στον κώδικα για νέα configs, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η πραγματική προσφορά (OptiClima cooling panels) αφορά fan-pad θερμοκρασιακή ψύξη ή μόνο αφύγρανση. | Επιλογή χρήστη, δεν υπάρχει βιβλιογραφική πηγή | twin/params.py, twin/climate_model.py
Απόδοση fan-pad ψύξης | climate_control.fan_pad_efficiency | 0.80 | SOURCED | Κλάσμα απόστασης από ξηρή εξωτερική θερμοκρασία προς τον υγρό βολβό (wet-bulb) που φτάνει ο αέρας μετά τα pads — UF/IFAS 85% για καλά συντηρημένο σύστημα, Alabama Extension 70-85%. Χρησιμοποιείται μαζί με τύπο Stull (2011) για wet-bulb. Ενεργοποιεί ταυτόχρονα ψύξη ΚΑΙ αύξηση υγρασίας (αδιαβατική διεργασία) στον ενεργό αερισμό. | papers/fan-pad-evaporative-cooling.md | twin/climate_model.py
Φωτοσύνθεση κόμης (self-shading) | _canopy_light_response (twin/crop_model.py) | k=0.75 (ίδιο με το υπάρχον) | SOURCED, bug fix | Πριν: gross assimilation = ρυθμός ενός φύλλου στο πλήρες φως × LAI — σαν όλα τα φύλλα να έβλεπαν τον ίδιο ήλιο. Πραγματικά τα κατώτερα φύλλα σκιάζονται. Αυτό υπερεκτιμούσε δυσανάλογα περισσότερο το χαμηλό φως (χειμώνας) παρά το υψηλό (καλοκαίρι) — Νοέμβριος (89 W/m²) έδινε σχεδόν όσο ο Μάιος (262 W/m², 3x φως). Διορθώθηκε με ολοκλήρωμα Beer-Lambert/Michaelis-Menten (de Wit/Goudriaan τύπος). Yield 300 ημερών: 92.98→42.58 kg/m² (πιο ρεαλιστικό — κάτω από ολλανδικό όριο χωρίς τεχνητό φωτισμό, ενώ πριν ήταν στο επίπεδο ρεκόρ Ολλανδίας χωρίς καν να έχουμε τεχνητό φωτισμό). | papers/canopy-self-shading-photosynthesis.md | twin/crop_model.py
Αναφορά αναπνοής (high-water mark) | CropState.respiration_reference_g_m2 (twin/crop_model.py) | - | PLACEHOLDER, bug fix | ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ αυθημερόν: η πρώτη προσπάθεια (respiration_deficit_g_m2, "αποπλήρωσε πλήρως πριν καρπό") διόρθωσε το πρόσημο αλλά διπλομέτραγε την απώλεια -- ~480 απο ~1505 g/m2 συνολικής φωτοσύνθεσης (32%) εκτρεπόταν ΔΕΥΤΕΡΗ φορά, ενώ ήδη είχε αφαιρεθεί μία φορά από τη standing biomass. yield 150 ημερών έπεσε στα 6.21. Διορθώθηκε σωστά με respiration_reference_g_m2: τρέχον ιστορικό μέγιστο (high-water mark) της standing biomass -- η αναπνοή χρεώνεται σε αυτό, οχι στην τρέχουσα (συρρικνούμενη) τιμή, άρα μια κακή νύχτα κοστίζει ΜΙΑ φορά, όχι δύο. Αποτέλεσμα: yield 150 ημερών επέστρεψε στα 13.06 kg/m2 (κοντά στο 13.38 πριν τα δύο αυτά fixes), και το sweep νυχτερινού setpoint δείχνει σωστή κορυφή στους 16-17°C. | docs/assumptions/crop-model.md | twin/crop_model.py
Ευαισθησία γονιμοποίησης στη θερμοκρασία | FRUIT_SET_T_MIN_C, FRUIT_SET_T_OPT_C, FRUIT_SET_T_MAX_C, _fruit_set_temp_response (twin/crop_model.py) | 12.0 / 18.0 / 24.0 °C | SOURCED, bug fix | Πραγματική βιβλιογραφία για ευαισθησία γονιμοποίησης (κάτω από 55°F ανθόπτωση, ιδανικό 60-70°F, πάνω από 75°F παρεμβολή γυρεοσωλήνα). Χρειάστηκε EMA θερμοκρασίας (12ωρο half-life) ώστε μια κρύα νύχτα να κουβαλάει ποινή στην επόμενη μέρα. Μετά τη διόρθωση του διπλομετρήματος αναπνοής (βλ. row 62), η κορυφή του sweep πλέον πέφτει στους 16-17°C -- πολύ κοντά στο βιβλιογραφικό 17-18°C, όχι πια στους 12°C. | papers/tomato-fruit-set-temperature-sensitivity.md | twin/crop_model.py
Χωρητικότητα αφύγρανσης | climate_control.dehumidification_capacity_kg_water_per_hour | 75.0 kg/ώρα | PLACEHOLDER, bug fix | Πριν: η ενεργή αφύγρανση θεωρούνταν απεριόριστη (πάντα φτάνει το setpoint μέσα στην ώρα) -- ανοιχτό κενό γιατί η προσφορά δεν έχει spec χωρητικότητας για το OptiClima σύστημα. Τώρα υπάρχει πραγματικό όριο: ζήτηση πάνω από αυτό μένει ως αυξημένη υγρασία, δεν εξαφανίζεται. Τεκμηριωμένο σε συγκρίσιμα πραγματικά συστήματα (DryGair DG-12: 48kg/ώρα, semi-closed θερμοκήπιο: ~75kg/ώρα) -- όχι πραγματικό spec αυτού του μηχανήματος. | docs/papers/greenhouse-dehumidification-capacity.md | twin/params.py, twin/climate_model.py

## Οδηγός
Οδηγός κατηγοριών
SITE-SPECIFIC | Πραγματική τιμή σχεδιασμού για ΑΥΤΟ το θερμοκήπιο (π.χ. εμβαδόν, ισχύς CHP). Όχι λάθος, απλά χρειάζεται επιβεβαίωση με το τελικό σχέδιο.
SOURCED | Ελέγχθηκε έναντι βιβλιογραφίας/μηχανολογικών αναφορών, με παραπομπή στον φάκελο papers/.
PLACEHOLDER | Μηχανολογική εκτίμηση ή εύλογη υπόθεση, χωρίς συγκεκριμένη πηγή ακόμα. Πρώτη προτεραιότητα για επαναβαθμονόμηση όταν υπάρξουν πραγματικά δεδομένα.
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ | Πραγματική φυσική/χημική σταθερά, όχι παραδοχή μοντελοποίησης — δεν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση.
Δομή
Πηγή | Παραπέμπει σε αρχείο μέσα στον φάκελο papers/ (κάρτα πηγής με τίτλο, link, απόσπασμα) ή απευθείας σε αιτιολόγηση όταν δεν υπάρχει εξωτερική πηγή.
Αρχείο κώδικα | Πού ζει η παράμετρος στον κώδικα — config/greenhouse_example.yaml για ρυθμιζόμενες τιμές, twin/*.py για σταθερές μοντέλου.
Ενημέρωση | Αυτό το φύλλο αντικατοπτρίζει την κατάσταση στις 2026-08-19. Κάθε νέα παραδοχή προστίθεται εδώ + inline comment στον κώδικα + κάρτα πηγής στο papers/, όπως ζητήθηκε.