## Παραδοχές
Μεταβλητή | Μεταβλητή στον κώδικα | Τιμή | Κατηγορία | Επεξήγηση | Πηγή | Αρχείο κώδικα
Εμβαδόν θερμοκηπίου | geometry.area_m2 | 5000 m² | SITE-SPECIFIC | Πραγματικό σχέδιο (5 στρέμματα) — προς επιβεβαίωση με τελική μελέτη | Δεδομένο του χρήστη, όχι βιβλιογραφία | config/greenhouse_example.yaml
Ύψος θερμοκηπίου | geometry.height_m | 5.67 m | SOURCED | Μέσο ύψος τόξου, παράγεται από πραγματική γεωμετρία (πλευρικό 4.0m, κορυφή 6.5m, κόλπος 9.6m) | papers/geothermiki-s192g-quote.md — πραγματική προσφορά Γεωθερμική α.ε | config/greenhouse_example.yaml
U-value κάλυψης | geometry.cover_u_value_w_m2k | 4.4 W/m²K | SOURCED | Διπλό φουσκωτό PE (όχι μονό γυαλί) — U-value με αέρα ανάμεσα στα δύο στρώματα | papers/tunnelvisionhoops-double-layer.md (με επιφύλαξη πάχους φιλμ) · papers/geothermiki-s192g-quote.md | config/greenhouse_example.yaml
Διαπερατότητα κάλυψης | geometry.cover_transmissivity | 0.90 | SOURCED | 180μm θερμικό/anti-drip φιλμ, πραγματικό υλικό κάλυψης της προσφοράς — 88-92% PAR | papers/greenhouse-film-180micron-transmission.md · papers/geothermiki-s192g-quote.md | config/greenhouse_example.yaml
Συντελεστής επιφάνειας κάλυψης | geometry.cover_area_factor | 1.45 | SOURCED | Υπολογισμένο από πραγματική γεωμετρία τόξου (5 κόλποι x 9.6m, rise 2.5m, μήκος 100m) | papers/geothermiki-s192g-quote.md — πλήρης παραγωγή στο αρχείο | config/greenhouse_example.yaml
Ηλεκτρική ισχύς CHP | chp.electric_power_kw | 1000 kW | SITE-SPECIFIC | Πραγματικό σχέδιο μονάδας συμπαραγωγής 1MW | Δεδομένο του χρήστη | config/greenhouse_example.yaml
Λόγος θερμότητας/ισχύος CHP | chp.heat_to_power_ratio | 1.15 | PLACEHOLDER | kW ανακτήσιμης θερμότητας ανά kW ηλεκτρικής ισχύος | papers/ugi-chp-overview.md — γενικό εύρος 0.8-1.2, όχι το συγκεκριμένο μηχάνημα | config/greenhouse_example.yaml
CO2 ανά kWh ηλεκτρικής | chp.co2_kg_per_kwh_elec | 0.18 kg/kWh | PLACEHOLDER | Ανακτημένο CO2 καυσαερίων ανά kWh ηλεκτρικής παραγωγής | Παράγωγη εκτίμηση (υπολογισμός από τυπικό συντελεστή εκπομπών φυσικού αερίου), καμία άμεση πηγή | config/greenhouse_example.yaml
Setpoint θερμοκρασίας ημέρας | climate_control.heating_setpoint_day_c | 20.0 °C | SOURCED | Στόχος θέρμανσης κατά τη διάρκεια της ημέρας | papers/researchgate-323225604-temp-vpd-review.md | config/greenhouse_example.yaml
Setpoint θερμοκρασίας νύχτας | climate_control.heating_setpoint_night_c | 17.0 °C | SOURCED | Στόχος θέρμανσης κατά τη διάρκεια της νύχτας | papers/researchgate-323225604-temp-vpd-review.md | config/greenhouse_example.yaml
Ώρα έναρξης ημέρας | climate_control.day_start_hour | 6 | PLACEHOLDER | Ρολογιακή ώρα έναρξης 'ημέρας' στο μοντέλο ελέγχου — όχι πραγματική ανατολή | Δεν τεκμηριώθηκε — θα μπορούσε να υπολογίζεται από latitude/εποχή | config/greenhouse_example.yaml
Ώρα λήξης ημέρας | climate_control.day_end_hour | 20 | PLACEHOLDER | Ρολογιακή ώρα λήξης 'ημέρας' — όχι πραγματική δύση | Δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Περιθώριο αερισμού | climate_control.vent_temp_margin_c | 2.0 °C | PLACEHOLDER | Βαθμοί πάνω από το setpoint πριν ενεργοποιηθεί ο αερισμός | Μηχανολογική σύμβαση ελέγχου, όχι βιβλιογραφία τομάτας | config/greenhouse_example.yaml
Μέγιστος αερισμός | climate_control.vent_max_ach | 15.0 ACH | PLACEHOLDER | Μέγιστες εναλλαγές αέρα ανά ώρα υπό πλήρη αερισμό | Εύλογη τάξη μεγέθους, όχι μετρημένο σε αυτό το θερμοκήπιο | config/greenhouse_example.yaml
Ελάχιστος αερισμός | climate_control.vent_min_ach | 0.5 ACH | PLACEHOLDER | Βασική διαρροή αέρα, πάντα παρούσα | Γενική παραδοχή, δεν μετρήθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Setpoint CO2 ημέρας | climate_control.co2_setpoint_day_ppm | 900.0 ppm | SOURCED | Στόχος εμπλουτισμού CO2 κατά τη διάρκεια της ημέρας | papers/researchgate-323225604-temp-vpd-review.md — βέλτιστο εύρος 700-1000ppm | config/greenhouse_example.yaml
CO2 περιβάλλοντος | climate_control.co2_ambient_ppm | 420.0 ppm | SOURCED | Τρέχουσα ατμοσφαιρική συγκέντρωση CO2 — πραγματικό δεδομένο, όχι παραδοχή μοντέλου | papers/noaa-mauna-loa-co2.md — NOAA Mauna Loa (σημείωση: ελαφρώς ξεπερασμένο, βλ. κάρτα πηγής) | config/greenhouse_example.yaml
Θερμική μάζα | climate_control.effective_heat_capacity_j_m2k | 40000 J/m²K | PLACEHOLDER | Συγκεντρωτική θερμοχωρητικότητα ανά m² δαπέδου (αέρας + δομή, απλοποιημένο single-zone μοντέλο) | Μηχανολογική εκτίμηση, δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Εξοικονόμηση θερμοκουρτίνας | climate_control.screen_energy_saving_fraction | 0.55 | SOURCED | Ποσοστό μείωσης θερμικής απώλειας όταν η κουρτίνα είναι κλειστή (τη νύχτα) | papers/geothermiki-s192g-quote.md — πραγματικός εξοπλισμός τύπου PH55 | config/greenhouse_example.yaml, twin/climate_model.py
Ποικιλία | crop.variety | Beefsteak tomato | SITE-SPECIFIC | Placeholder ποικιλία τομάτας | Δεδομένο του χρήστη | config/greenhouse_example.yaml
Ημερομηνία φύτευσης | crop.planting_date | 2026-09-15 | SITE-SPECIFIC | Placeholder ημερομηνία φύτευσης | Δεδομένο του χρήστη | config/greenhouse_example.yaml
Πυκνότητα φυτών | crop.density_plants_per_m2 | 2.5 φ/m² | SOURCED | Φυτά ανά m² — τυπική εμπορική πυκνότητα single-stem high-wire καλλιέργειας | papers/vt-extension-spes-474.md · papers/peet-welles-greenhouse-tomato-production.md | config/greenhouse_example.yaml
Πυκνότητα αναφοράς κόμης | crop.reference_density_plants_per_m2 | 2.5 φ/m² | SOURCED | Πυκνότητα στην οποία η κόμη θεωρείται πλήρως κλειστή (LAI = lai_max) | papers/vt-extension-spes-474.md · papers/peet-welles-greenhouse-tomato-production.md | twin/params.py
Μέγιστο LAI | crop.lai_max | 3.5 | PLACEHOLDER | Μέγιστος δείκτης φυλλικής επιφάνειας (Leaf Area Index) | Εύλογη τάξη μεγέθους (συνήθως αναφέρεται 3-4), δεν τεκμηριώθηκε ξεχωριστά | config/greenhouse_example.yaml
Μέρες ράμπας LAI | crop.lai_ramp_days | 60 | PLACEHOLDER | Μέρες μετά τη φύτευση μέχρι να φτάσει περίπου στο μέγιστο LAI | Μηχανολογική εκτίμηση, δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Έναρξη καρποφορίας | crop.fruiting_start_days | 35 | PLACEHOLDER | Μέρες μετά τη φύτευση πριν ξεκινήσει ο διαμερισμός προς τον καρπό | Εύλογη τάξη μεγέθους, δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Ράμπα καρποφορίας | crop.fruiting_ramp_days | 20 | PLACEHOLDER | Μέρες μέχρι να φτάσει το πλήρες ποσοστό διαμερισμού προς τον καρπό | Δεν τεκμηριώθηκε | config/greenhouse_example.yaml
Μέγιστο ποσοστό διαμερισμού καρπού | crop.fruit_partition_fraction_max | 0.85 | SOURCED | Μέγιστο ποσοστό ξηράς ουσίας που κατευθύνεται στον καρπό στην αιχμή καρποφορίας. Ανέβηκε από 0.6 → 0.85 στις 2026-08-19. | papers/bertin-gary-1993-tomgro.md — TOMGRO, Bertin & Gary 1993 (80-90%) | config/greenhouse_example.yaml, twin/params.py
Ξηρά ουσία καρπού | crop.dry_matter_content_fruit | 0.055 | SOURCED | Ποσοστό ξηράς ουσίας νωπού καρπού τομάτας (5.5%) | papers/usda-fdc-tomato-170457.md — USDA FoodData Central | config/greenhouse_example.yaml
Μέγιστος ρυθμός φωτοσύνθεσης | P_MAX_UMOL_M2_LEAF_S | 20.0 µmol/m²/s | SOURCED | Ρυθμός φωτοσύνθεσης σε κορεσμό φωτός/CO2/θερμοκρασίας, ανά m² φύλλου | papers/researchgate-258515123-photosynthesis-ec.md — συντηρητικό άκρο του εύρους 20-40 | twin/crop_model.py
Ημικορεσμός φωτισμού | LIGHT_HALF_SAT_W_M2 | 200.0 W/m² | PLACEHOLDER | Επίπεδο φωτισμού στο οποίο επιτυγχάνεται το μισό του P_max | Εύλογη τάξη μεγέθους, δεν τεκμηριώθηκε ξεχωριστά | twin/crop_model.py
Ημικορεσμός CO2 | CO2_HALF_SAT_PPM | 200.0 ppm | PLACEHOLDER | Συγκέντρωση CO2 (σχετικά με το ambient) στο μισό της απόκρισης | Εύλογο σχήμα καμπύλης, δεν τεκμηριώθηκε ξεχωριστά | twin/crop_model.py
Ελάχιστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης | T_MIN_C | 10.0 °C | PLACEHOLDER | Καρδιναλική ελάχιστη θερμοκρασία για φωτοσύνθεση (κάτω από αυτήν, μηδενική) | Δεν αλλάχθηκε σε αυτό το πέρασμα — βλ. docs/assumptions/crop-model.md | twin/crop_model.py
Βέλτιστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης | T_OPT_C | 27.0 °C | SOURCED | Καρδιναλική βέλτιστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης. Ανέβηκε από 24 → 27°C στις 2026-08-19. | papers/researchgate-323225604-temp-vpd-review.md · papers/frontiers-2017-00365-heat-photosynthesis.md (βέλτιστο 25-35°C) | twin/crop_model.py
Μέγιστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης | T_MAX_C | 35.0 °C | PLACEHOLDER | Καρδιναλική μέγιστη θερμοκρασία (πάνω από αυτήν, μηδενική φωτοσύνθεση) | Ταιριάζει με τη βιβλιογραφία που βρέθηκε, δεν επαληθεύτηκε ξεχωριστά | twin/crop_model.py
Ρυθμός αναπνοής συντήρησης | MAINTENANCE_RESPIRATION_FRACTION_PER_DAY | 0.015 /ημέρα | PLACEHOLDER | Ποσοστό της συνολικής ξηράς ουσίας που 'καίγεται' με αναπνοή ανά ημέρα, στη βέλτιστη θερμοκρασία | Εύλογη τάξη μεγέθους, δεν τεκμηριώθηκε ξεχωριστά | twin/crop_model.py
Πηγή καιρού | weather.source | synthetic | PLACEHOLDER (σκόπιμο) | Συνθετική γεννήτρια καιρού (sine waves) αντί για πραγματικά ιστορικά δεδομένα | docs/assumptions/weather.md — υψηλότερης αξίας μελλοντική αναβάθμιση: αλλαγή σε 'csv' | config/greenhouse_example.yaml
Γεωγραφικό πλάτος | weather.latitude_deg | 37.9° | SITE-SPECIFIC | Πλάτος Αθήνας· ΣΗΜΕΙΩΣΗ: δεν χρησιμοποιείται ακόμα στη συνθετική γεννήτρια καιρού | Δεδομένο του χρήστη (Αθήνα ως προσωρινή τοποθεσία) | config/greenhouse_example.yaml
Μέση ετήσια θερμοκρασία | weather.mean_annual_temp_c | 18.0 °C | SITE-SPECIFIC | Ταιριάζει περίπου με το κλίμα Αττικής | Εύλογο, δεν επαληθεύτηκε με συγκεκριμένο μετεωρολογικό dataset | config/greenhouse_example.yaml
Εποχιακό εύρος θερμοκρασίας | weather.seasonal_amplitude_c | 9.0 °C | PLACEHOLDER | Διαφορά καλοκαιριού/χειμώνα στη συνθετική καμπύλη | Εύλογη τάξη μεγέθους για Μεσογειακό κλίμα, δεν επαληθεύτηκε | config/greenhouse_example.yaml
Ημερήσιο εύρος θερμοκρασίας | weather.diurnal_amplitude_c | 6.0 °C | PLACEHOLDER | Διαφορά μέρας/νύχτας στη συνθετική καμπύλη | Δεν επαληθεύτηκε με πραγματικά δεδομένα σταθμού | config/greenhouse_example.yaml
Μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία | weather.peak_solar_w_m2 | 850.0 W/m² | PLACEHOLDER | Ακτινοβολία αιχμής μεσημεριού καλοκαιριού | Εύλογο για Μεσογειακά γεωγραφικά πλάτη (τυπικά 800-1000), δεν επαληθεύτηκε ξεχωριστά | config/greenhouse_example.yaml
Θερμοχωρητικότητα αέρα | AIR_VOLUMETRIC_HEAT_CAPACITY_J_M3K | 1200 J/m³K | ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ | Πυκνότητα αέρα (~1.2 kg/m³) × ειδική θερμότητα (~1005 J/kgK) | Φυσική σταθερά — οποιαδήποτε αναφορά φυσικής/μηχανικής | twin/climate_model.py
Πυκνότητα CO2 | CO2_DENSITY_KG_M3 | 1.83 kg/m³ | ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ | Πυκνότητα αερίου CO2 στους ~20°C | Φυσική σταθερά — καταστατική εξίσωση αερίων, MW=44g/mol | twin/climate_model.py

## Οδηγός
Οδηγός κατηγοριών
SITE-SPECIFIC | Πραγματική τιμή σχεδιασμού για ΑΥΤΟ το θερμοκήπιο (π.χ. εμβαδόν, ισχύς CHP). Όχι λάθος, απλά χρειάζεται επιβεβαίωση με το τελικό σχέδιο.
SOURCED | Ελέγχθηκε έναντι βιβλιογραφίας/μηχανολογικών αναφορών, με παραπομπή στον φάκελο papers/.
PLACEHOLDER | Μηχανολογική εκτίμηση ή εύλογη υπόθεση, χωρίς συγκεκριμένη πηγή ακόμα. Πρώτη προτεραιότητα για επαναβαθμονόμηση όταν υπάρξουν πραγματικά δεδομένα.
ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ | Πραγματική φυσική/χημική σταθερά, όχι παραδοχή μοντελοποίησης — δεν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση.
Δομή
Πηγή | Παραπέμπει σε αρχείο μέσα στον φάκελο papers/ (κάρτα πηγής με τίτλο, link, απόσπασμα) ή απευθείας σε αιτιολόγηση όταν δεν υπάρχει εξωτερική πηγή.
Αρχείο κώδικα | Πού ζει η παράμετρος στον κώδικα — config/greenhouse_example.yaml για ρυθμιζόμενες τιμές, twin/*.py για σταθερές μοντέλου.
Ενημέρωση | Αυτό το φύλλο αντικατοπτρίζει την κατάσταση στις 2026-08-19. Κάθε νέα παραδοχή προστίθεται εδώ + inline comment στον κώδικα + κάρτα πηγής στο papers/, όπως ζητήθηκε.